- 采购清单

| 序号 | 类别 | 设备/服务 | 品牌型号 | 维修器件/服务项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录像机 | 录像机 | 海康威视DS-8832N-K8、DS-7916N/R4(B)、DS-8116HS-ST | 主板维修 |
| 2 |  |  |  | 电源模块维修 |
| 3 |  |  |  | 换录像机 |
| 4 | 硬盘 | 硬盘 | 海康威视、希捷、西部数据 | 换4T硬盘 |
| 5 |  |  |  | 换8T硬盘 |
| 6 | 交换机 | 交换机（48口） | 锐捷RG-S1850G | 换交换机 |
| 7 |  | 交换机（24口） | 华为1724G | 换交换机 |
| 8 |  | 交换机（16口） | 腾达TEG1016M | 换交换机 |
| 9 |  | 交换机（8口） | 腾达TEG1008M | 换交换机 |
| 10 |  | 交换机（5口） | 腾达TEG1005D | 换交换机 |
| 11 | 数字摄像头 | 枪机 | 海康威视 200W.300W.400W像素 | 换电源模块 |
| 12 |  |  |  | 换支架 |
| 13 |  |  |  | 换摄像头 |
| 14 |  | 半球机 | 海康威视 200W.300W.400W像素 | 换电源模块 |
| 15 |  |  |  | 换支架 |
| 16 |  |  |  | 换摄像头 |
| 17 |  | 卡片机 | 海康威视 萤石C2系列 | 换电源模块 |
| 18 |  |  |  | 换支架 |
| 19 |  |  |  | 换摄像头 |
| 20 |  | 球机 | 海康威视 DS-2DE7220IW-A | 换电源模块 |
| 21 |  |  |  | 换云台 |
| 22 |  |  |  | 换主板 |
| 23 |  |  |  | 换支架 |
| 24 |  |  |  | 换摄像头 |
| 25 | 模拟摄像头 | 枪机 | 海康威视 16A2P-IT3P | 换电源模块 |
| 26 |  |  |  | 换支架 |
| 27 |  |  |  | 换摄像头 |
| 28 |  |  | viau RH-901DK-H | 换电源模块 |
| 29 |  |  |  | 换支架 |
| 30 |  |  |  | 换摄像头 |
| 31 |  | 半球机 | 海康威视 DS-2CE56C3T-IT3 | 换电源模块 |
| 32 |  |  |  | 换支架 |
| 33 |  |  |  | 换摄像头 |
| 34 | 道闸 | 车牌识别摄像头一体机 | 车牌识别摄像头闸机 | 设备调试 |
| 35 |  |  |  | 摄像机维修 |
| 36 |  |  |  | 抬杆器维修 |
| 37 |  |  |  | 换主板 |
| 38 |  |  |  | 换摄像机 |
| 39 |  |  |  | 换抬杆器 |
| 40 |  | 出入口终端 | 海康威视 DPE608 | 换出入口终端 |
| 41 | 显示 | 显示屏 | 深圳市保千里电子 | 换显示屏 |
| 42 |  | VGA切换器 | 迈拓维矩 | 换切换器 |
| 43 | 传输设备 | 网桥 | FAST FWB201 | 换网桥 |
| 44 |  | 熔配一体化单元 | 12芯一体化模块 | 换熔配一体化单元 |
| 45 |  | 收发器 | 光收发 | 换收发器 |
| 46 |  | 光缆终端盒 | 大正6芯 | 换光缆终端盒 |
| 47 |  | 光缆接头盒 | 华宏双端 24芯 4孔 管道 | 换光缆接头盒 |
| 48 |  |  | 华宏双端 48芯 4孔 管道 | 换光缆接头盒 |
| 49 |  |  | 华宏双端 96芯 4孔 管道 | 换光缆接头盒 |
| 50 |  |  | 余大通双端 144芯 4孔 管道 | 换光缆接头盒 |
| 51 | 线缆 | 光纤跳纤 | 单模双芯 LC-FC | 断点熔接 |
| 52 |  |  |  | 换光纤（米） |
| 53 |  | 光缆 | 室内、外光缆 | 断点熔接 |
| 54 |  |  |  | 换光缆（米） |
| 55 |  | 线缆 | 电缆、同轴电缆、通信线缆 | 断点维修 |
| 56 |  |  |  | 换线缆（米） |
| 57 |  | 网线 | 六类网线 | 网线铺设（箱） |
| 58 |  |  | 五类网线 | 网线铺设（箱） |
| 59 | 配套设施 | 综合柜 | 综合柜42U | 更换 |
| 60 |  |  | 综合柜20U | 更换 |
| 61 |  | 网络箱 | 500mm*400mm*180mm | 更换 |
| 62 |  | 监控杆 | 3.5米 | 更换 |
| 63 |  | 漏保 | 德力西10A | 更换 |
| 64 |  | 插排 | 公牛15孔 | 更换 |
| 65 | 辅材 | 水晶头 | 网络水晶头 | 更换（盒） |
| 66 |  | 24口网络配线架 | 绿联 | 更换 |
| 67 |  | 24口理线架 | 绿联 | 更换 |
| 68 |  | 预埋管材 | PVC 50管 | 更换（米） |
| 69 | 施工 | 挖沟 | 挖沟及填埋 | 施工（米） |
| 70 |  | 安装 | 安装费 | 人员施工（人/天） |
| 71 |  | 调试 | 调试费 | 人员施工（人/天） |