山东金平航食新厂区辅助设备（消毒、风幕防虫等）采购需求

- 项目概况

- 为保障山东金平航空食品有限公司新建厂区按期完成投产验收、实现航空配餐全流程合规化与标准化运行，满足食品生产卫生安全、环境洁净管控、虫媒防控与工艺消毒等刚性配套需求，需采购生产辅助设备。

- 所有设备覆盖生产车间、航机进出港区、仓储物流区及员工通道，用于构建符合航空食品规范、生产许可及食品安全国家标准的环境管控体系，全面提升生产环境洁净度、微生物防控能力与虫害综合防治水平，确保生产流程稳定可控、产品质量安全可追溯，为新建厂区顺利投产、持续稳定运营提供硬件支撑。

- 采购设备明细及参数要求

- 消毒净化类

| 设备名称 | 参考品牌型号 | 主要参数 | 尺寸 | 数量 | 需求部门 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁挂式臭氧发生器 | 康久ARD-G06或青岛维斯特SW-011B-6G | 功率：100w 臭氧产量：6g/h 适用体积建议：50m³ | 500×295×180 | 1 | 生产部 | 巧克力间 |
| 壁挂式臭氧发生器 | 康久ARD-G06或青岛维斯特SW-011B-12G | 功率：150w 臭氧产量：12g/h 适用体积建议：100m³ | 500×295×180 | 2 | 生产部、航机部 | 鱼类加工间、制冰间 |
| 壁挂式臭氧发生器 | 康久ARD-G06或青岛维斯特SW-011B-20G | 功率：200w 臭氧产量：20g/h 适用体积建议：165m³ | 500×295×180 | 5 | 生产部 | 肉类加工间、冷厨房、蔬果清洗区/加工区 |
| 壁挂式臭氧发生器 | 康久ARD-G06或青岛维斯特SW-011B-24G | 功率：250w 臭氧产量：24g/h 适用体积建议：200m³ | 500×295×180 | 1 | 生产部 | 总摆盘间 |
| 壁挂式臭氧发生器 | 康久ARD-G40或青岛维斯特SW-011B-32G | 功率：300w 臭氧产量：32g/h 适用体积建议：265m³ | 680×295×180 | 2 | 生产部 | 蔬菜加工间、冷厨房、蔬果清洗区/加工区 |
| 壁挂式臭氧发生器 | 康久ARD-G40或青岛维斯特SW-011B-40G | 功率：350w 臭氧产量：40g/h 适用体积建议：335m³ | 680×295×180 | 4 | 生产部 | 热摆盘间、总摆盘间 |
| 紫外线消毒灯 | 佑威40W紫外消毒灯 | 紫外线消毒灯 采用UV-C紫外线，主发射波长为254纳米； 功率：40W。 |  | 6 | 生产部、安质部 | 总摆盘间、巧克力间、食品检验室 |

- 风幕防虫类

| 设备名称 | 参考品牌型号 | 主要参数 | 尺寸 | 数量 | 需求部门 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风幕机 | 南洋有为FM-5515-L或绿岛风FM3015-A | 长度：1500mm 输入功率：高127w，低103w 输出风速：高10.5m/s，低9.5m/s 风量：高2000立方/小时，低18000立方/小时 | L=1500 | 15 | 生产部、航机部 | 出港平台、缓冲/分拣/清洗/整理区及餐具库、制冰间 |
| 灭蝇灯 | 亨得利电感式灭蝇灯WGS-30B或劲恒HD-38B | 功率：220V/40W，电网电压3500V-4500V- 击毙率是普通灭蝇灯的五倍（配置飞利浦特种灯管恒流变压器）。 灯管使用寿命是普通灭蝇灯管的四倍（可长达两万小时)。 蚊蝇击中后尸体无碎屑（不粘连 网片免清洗） | 500×200×340 | 39 | 生产部、仓储部、航机部 | 蔬菜加工间、肉类加工间、热厨房、热摆盘间、蔬果清洗区/加工区、冷/热厨用具清洗、总摆盘间、垃圾房、制作间/筛粉间/配料间、出港平台、茶水间、缓冲/分拣/清洗/整理区及餐具库、更衣室、机供品配发、库房区、制冰间 |

- 食品检验设备及储物类

| 设备名称 | 参考品牌型号 | 主要参数 | 尺寸 | 数量 | 需求部门 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞋架（带烘干杀菌除味） | 绿空气或鸿泓 | -- | 1200×400×1350 | 2 | 生产部 | 更衣室 |
| 智能存包柜 | 钢之锐12门人脸开门 | -- | 850×460×1800 | 3 | 生产部 | 员工入口 |
| 电子卤素水分测定仪 | 尚仪SN-SH-10A电子卤素水分测定仪或鲁巨人 | -- | 256×321×80 | 1 | 安质部 | 食品检验室 |

以上设备安装位置以采购方通知为准。

- 三、运输、安装及调试要求

- 1. 运输要求：供应商需在合同签订后，接到采购方通知，在约定时间内，将所有设备安全、完好地送达航食新厂区指定地点，运输过程中需做好设备包装防护，避免设备损坏、磕碰、受潮，若运输过程中出现设备损坏，由供应商负责免费更换或维修至合格。

2. 安装要求：供应商需安排专业安装人员，在设备送达后约定时间内完成所有设备的安装工作，安装需符合设备安装规范、航食厂区安全管理要求及卫生标准，确保设备安装牢固、位置合理、线路规范（尤其是开水器等需布线设备，需严格执行强电弱电分离要求），不影响厂区正常运营。安装过程中，为确保设备安装符合规范、达到正常使用标准，所需的常规安装耗材（如固定螺丝、膨胀管、接线端子、密封胶等）均由供应商承担，供应商需提前备齐相关耗材，不得因耗材问题影响安装进度，且不得向采购方额外收取任何耗材费用。

3. 调试要求：安装完成后，供应商需对所有设备进行全面调试，确保设备运行正常、各项功能达标（如存包柜人脸识别开锁等）。

- 4. 培训要求：供应商需对采购方相关操作人员进行设备操作、日常维护及简单故障处理培训，确保操作人员能够熟练使用设备。

- 四、保修期要求

- 1.保修期按各设备品牌产品官方标准保修期执行，具体期限以该品牌产品公示或承诺的实际保修期为准。

- 2. 对交付产品及其部件因发生的故障，在保修期内出现故障的，乙方应当在收到甲方通知后48小时内免费修理，72小时内修复，不如能修复，应在故障出现之日起10天内予以免费更换。零配件维修或更换后，重新计算保修期。

- 3.质保期结束后，供应商需提供终身技术支持及维修服务，维修费用按成本价收取，不得高于市场常规价格。

- 五、付款方式

- 标的物全部交付且经采购方验收合格后，供应商向采购方开具合同总价款100%的增值税专用发票，采购方收到发票并确认无误后的60个自然日内将全部价款的95％支付给供应商。其余5％的价款作为质量保证金，全部标的物质量保修期均届满且无质量问题的，采购方付清全部质量保证金。