机房设备清单

| 设备 名称 | 品牌 （简称） | 型号 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS | 华为 | UPS2000-G-20KRTL | 标机，20kVA | 套 | 1 | 山航青岛分公司 |
| UPS | 华为 | UPS2000-G-6KRTL | 标机，6kVA | 台 | 3 | 山航青岛分公司、山航工程技术公司 |
| 蓄电池 | 圣阳 | SP12-65 | 32块12V-65AH | 宗 | 32 | 山航青岛分公司 |
| 电池柜 | 圣阳/泰昂 | SP12-42，GQH | 含16只12V-40AH铅酸蓄电池 | 台 | 48 | 山航青岛分公司、山航工程技术公司 |
| 电气系统 | 泰昂 |  | 动力配电柜、照明配电箱、应急照明配电箱、排风机控制箱、UPS配电箱、电池开关箱等14个，照明、开关、插座，机柜配电，接地系统 | 宗 | 1 | 山航青岛分公司、山航工程技术公司 |
| 精密空调 | 艾特网能 | CS020 | 上送风，下回风，总冷量≥20kW，风量≥4900m³/h，恒温恒湿，具备通信接口具备RS232/RS485(或RS422)接口；免费提供通讯协议 | 台 | 2 | 山航青岛分公司 |
| 分体柜式空调 | 海尔 | KFR-50LW/08EDS33 | 制冷量不小于5kW，风量≥900m³/h | 台 | 2 | 山航青岛分公司 |
| 壁挂式空调 | 海尔 | KFR-50GW/19HDA13 | 制冷量不小于5kW，风量≥900m³/h | 台 | 1 | 山航青岛分公司 |
| 新风系统 | 天方、奥森、海博 |  |  | 宗 | 1 | 山航青岛分公司 |
| 恒湿机 | 康迪 | PHD1575 | 加湿量≥15Kg/h，除湿量≥120L/24h，风量：1500-4000m³/h | 台 | 1 | 山航青岛分公司 |
| UPS | 维谛 | EXS 0060kTK16FN01000 |  | 台 | 1 | 山航货运园区 |
| UPS | 华为 | UPS2000-G-10KRTL | 标机，10kVA | 台 | 1 | 山航青岛分公司 |
| 电池柜 | 圣阳/泰昂 | SP12-65，GQH | 含20只12V-65AH铅酸蓄电池 | 台 | 20 | 山航青岛分公司 |
| 电气系统 | 泰昂 |  | 总配电箱、工业连接器、机柜PDU等 | 宗 | 1 | 山航青岛分公司、山航工程技术公司 |
| 基站空调 | 艾特网能 | CS020制冷带电加热型 | 上送风，下回风，制冷量≥15kW，风量≥4900m³/h，具备通信接口具备RS232/RS485(或RS422)接口；免费提供通讯协议 | 台 | 1 | 山航工程技术公司 |
| 电气系统 | 泰昂、威浦、昌遂 |  | 配电箱、工业连接器、机柜PDU | 宗 | 1 | 山航青岛分公司、山航工程技术公司 |
| 电气系统 | 泰昂、威浦、昌遂 |  | 配电箱、工业连接器、机柜PDU | 宗 | 1 | 山航青岛分公司、山航工程技术公司 |
| 机柜系统 | 欧瑞森 |  | 网络机柜、服务器机柜 | 宗 | 1 | 山航青岛分公司、山航工程技术公司 |
| 安防系统 | 中控、海康威视 |  | 门禁、视频监控 | 宗 | 1 | 山航青岛分公司、山航工程技术公司 |
| 环控系统 | 金榜智能 |  | KingWeb机房监控平台V3.0 | 宗 | 1 | 山航青岛分公司 |
| 模块化UPS主机 | 华为 | UPS5000-E-200K | UPS系统采用三相双变换的模块化设计，UPS总容量不小于150KW/kVA。 | 台 | 2 | 山航青岛分公司 |
| 功率模块 | 华为 | 50KVA/50kW功率模块 | 功率模块容量应≥50KVA/50kW，输出功率因数不低于1 | 台 | 6 | 山航青岛分公司 |
| 电池 | 圣阳 | SP12-200 | 12V-200AH，32只/组，2台UPS每台2组共128块 | 块 | 128 | 山航青岛分公司 |
| 行级空调室内机 | 华为 | NetCol5000-A042H |  | 台 | 4 | 山航青岛分公司 |
| 行级空调室外机 | 华为 | NetCol500-A |  | 台 | 4 | 山航青岛分公司 |
| 模块化机房 | 华为 |  | 配电、封闭冷通道、动环、综合布线、桥架等 | 宗 | 1 | 山航青岛分公司 |