| 电力设备预防性试验清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 10KV变压器 | 7 | 台 | 品牌：五洲浩特 |
| 2 | 10KV开关 | 13 | 台 | 品牌：施耐德 |
| 3 | 隔离开关 | 11 | 台 |  |
| 4 | 电力电缆 | 2 | 条 | （需提供检测单价）500米以上 |
| 5 | 电力电缆 | 11 | 条 | （需提供检测单价）500米以下 |
| 6 | 避雷器 | 4 | 组 |  |
| 7 | 电流互感器 | 11 | 组 |  |
| 8 | 电压互感器 | 4 | 台 |  |
| 9 | 保护系统校验 | 13 | 台 | 品牌：深圳中电 |
| 10 | 10KV变压器 | 2 | 台 | 品牌：沈潍SCB10-1600/10 |
| 11 | 10kV所用变 | 1 | 台 | 品牌：浙江黄岩电工器材 |
| 12 | 10KV开关 | 6 | 台 | 品牌型号：ABB断路器VD4M1206-25 |
| 13 | 10kV户内高压设备手车隔离开关 | 6 | 台 | 品牌：青岛益和电气 |
| 14 | 低压出线开关 | 2 | 台 | 品牌型号：ABB断路器SACE-F4 |
| 15 |  | 1 | 台 | 品牌型号：ABB断路器SACE EMAX |
| 16 | 低压负荷开关 | 82 | 台 | 品牌型号：ABB断路器SACES3/ES5 |
| 17 | 直流屏/保护警示柜 | 1 | 组 |  |

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘手套 | 9 | 付 |  |
| 2 | 绝缘靴 | 10 | 双 |  |
| 3 | 接地棒 | 5 | 套 |  |
| 4 | 验电笔 | 4 | 支 |  |