附件5 电梯维保服务内容及配件清单

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号、主要参数与技术特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合 园区 | 交流电梯 | 1、名称:客梯兼消防电梯DT1-1 2、参数:载重量：1350kg,速度：1.75m/s,井道尺寸2600×2400mm(W×D),停层站数:9层，提升高度:32.3m,底坑深度1.6m, | 部 | 1 | 品牌:日立 |
|  | 交流电梯 | 1、名称:客梯DT1-2 2、参数:载重量：1350kg,速度：1.75m/s,井道尺寸2600×2400mm(W×D),停层站数:9层，提升高度:32.3m,底坑深度1.6m, | 部 | 1 | 品牌:日立 |
|  | 交流电梯 | 1、名称:客梯DT1-3 2、参数:载重量：1350kg,速度：1.75m/s,井道尺寸2600×2400mm(W×D),停层站数:9层，提升高度:32.3m,底坑深度1.6m, | 部 | 1 | 品牌:日立 |
|  | 交流电梯 | 1、名称:客梯兼无障碍电梯DT1-4 2、参数:载重量：1350kg,速度：1.75m/s,井道尺寸2600×2400mm(W×D),停层站数:9层，提升高度:32.3m,底坑深度1.6m, | 部 | 1 | 品牌:日立 |
|  | 交流电梯 | 1、名称:客梯兼消防电梯DT1-5 2、参数:载重量：1350kg,速度：1.75m/s,井道尺寸2600×2400mm(W×D),停层站数:9层，提升高度:32.3m,底坑深度1.6m, | 部 | 1 | 品牌:日立 |
|  | 交流电梯 | 1、名称:餐梯DT1-6 2、参数:载重量：200kg,速度：0.4m/s,井道尺寸1600×1600mm(W×D),停层站数:2层，提升高度:32.3m,底坑深度1.6m, | 部 | 1 | 品牌:日立 |
|  | 交流电梯 | 1、名称:客梯兼消防电梯DT2-1 2、参数:载重量：1350kg,速度：1.75m/s,井道尺寸2600×2400mm(W×D),停层站数:7层，提升高度:26.3m,底坑深度1.6m, | 部 | 1 | 品牌:日立 |
|  | 交流电梯 | 1、名称:客梯DT2-2 2、参数:载重量：1350kg,速度：1.75m/s,井道尺寸2600×2400mm(W×D),停层站数:7层，提升高度:26.3m,底坑深度1.6m, | 部 | 1 | 品牌:日立 |
| 机务 园区 | 1#交流 电梯（货 梯，有机 房） | 1、参数:载重量：3t,速度：0.5m/s,轿厢尺寸 1950 ×2850×2500mm(W×L×H),井道尺寸 3250× 3400mm(W×D),开门尺寸 2100×2500mm(W×H),两 层两站，提升高度：5.5m,底坑深度 1.8m | 部 | 1 | 品牌:日立 |
|  | 2#交流 电梯（货 梯，有机 房） | 1、参数:载重量：3t,速度：0.5m/s,轿厢尺寸 1950 ×2850×2500mm(W×L×H),井道尺寸 3350× 3400mm(W×D),开门尺寸 2100×2500mm(W×H),两 层两站，提升高度：6.5m,底坑深度 1.8m | 部 | 1 | 品牌:日立 |
|  | 4#交流 电梯（客 梯，有机 房 | 1、参数:载重量：1t,速度：1.6m/s,轿厢尺寸 1600 ×1500×2200mm(W×L×H),井道尺寸 2200× 2300mm(W×D),开门尺寸 900×2200mm(W×H),四 层四站，提升高度：13.2m,底坑深度 1.8m | 部 | 1 | 品牌:日立 |
|  | 4#交流 电梯（客 梯，有机 房） | 1、参数:载重量：1t,速度：1.6m/s,轿厢尺寸 1600 ×1500×2200mm(W×L×H),井道尺寸 2200× 2300mm(W×D),开门尺寸 900×2200mm(W×H),四 层四站，提升高度：13.2m,底坑深度 1.8m | 部 | 1 | 品牌:日立 |
|  | 5#交流 电梯（货 梯，有机 房） | 1、参数:载重量：3t,速度：0.5m/s,轿厢尺寸 2500 ×2100×2600mm(W×L×H),井道尺寸 3000× 3500mm(W×D),开门尺寸 1800×2600mm(W×H),两 层两站，提升高度：7.0m,底坑深度 1.8m | 部 | 1 | 品牌:日立 |
|  | 5#交流 电梯（货 梯，有机 房） | 1、参数:载重量：3t,速度：0.5m/s,轿厢尺寸 2500 ×2100×2600mm(W×L×H),井道尺寸 3000× 3500mm(W×D),开门尺寸 1800×2600mm(W×H),两 层两站，提升高度：7.0m,底坑深度 1.8m | 部 | 1 | 品牌:日立 |

| 序号 | 备品备件名称 | 配件型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厅门、轿门地坎靴衬 | DT | 1 | 综 合 园 区 |
| 2 | 轿厢导轨靴衬 | 8K、13K-A | 1 |  |
| 3 | 报闸微动开关 | Z-15/G | 1 |  |
| 4 | 安全触板开关 | Z-15GW2 | 1 |  |
| 5 | 轿底称重开关 | Z-15/G | 1 |  |
| 6 | 缓冲器开关 | TKB-1A | 1 |  |
| 7 | 操纵箱锁 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 8 | 泊梯锁开关 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 9 | 消防开关 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 10 | 急停开关 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 11 | 按 钮 | DL-PO2 | 1 |  |
| 12 | 保险丝 | 1A～10A | 1 |  |
| 13 | 厅门副锁开关 | TKB-1A | 1 |  |
| 14 | 棉纱 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 15 | 对重导靴 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 16 | 油毛毡 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 17 | 打磨砂纸 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 18 | 井道螺口灯泡 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 19 | 轿门主锁开关 | TKB-1A | 1 |  |
| 20 | 启辉器 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 21 | 轿厢环型灯管 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 22 | 轿门防震胶 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 23 | 按钮字片 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 24 | 轿门副锁开关 | TKB-1B | 1 |  |
| 25 | 蜂鸣器 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 1 | 机房限速器开关 | 与原厂一致 | 1 | 机 务 园 区 |
| 2 | 机房安全回路保险丝 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 3 | 极限开关 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 4 | 急停开关 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 5 | 控制柜锁 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 6 | 变频器风扇 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 7 | 变频器熔断器 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 8 | 层门防震橡胶 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 9 | 层门滑块 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 10 | 层门坠陀钢丝绳 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 11 | 层门限位轮 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 12 | 层门三角锁 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 13 | 层门反绳轮轴承 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 14 | 层门按钮外壳 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 15 | 外呼按钮面板压条 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 16 | 底坑缓冲器开关 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 17 | 底坑涨紧轮开关 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 18 | 轿底安全钳开关 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 19 | 轿顶照明 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 20 | 轿门反绳轮轴承 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 21 | 轿箱滑块 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 22 | 对重油杯 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 23 | 集油盒 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 24 | 轿箱油杯 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 25 | 轿顶天花卡簧 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 26 | 门机限位开关 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 27 | 门机板熔断器 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 28 | 补偿链开关 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 29 | 底坑急停开关 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 30 | 底坑涨紧轮轴承 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 31 | 门机板 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 32 | 光幕装置 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 33 | 轿内显示板单色/多媒体 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 34 | 楼层网络板 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 35 | 外呼单位按钮板 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 36 | 外呼双位按钮板 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 37 | 外呼四位按钮板 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 38 | 外呼八位按钮板 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 39 | 厅外显示板 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 40 | 测速发电机 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 41 | 轿厢导靴衬 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 42 | 平层感应器 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 43 | 380V 电梯专用变压器 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 44 | 36V 电梯专用变压器 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 45 | 电梯专用三方对讲 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 46 | 门机主板 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 47 | 轿厢主板 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 48 | 控制柜主板 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 49 | 外呼板 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 50 | 轿厢扩展板 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 51 | 控制柜变频器 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 52 | 限速器 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 53 | 安全钳 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 54 | 主板电源盒 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 55 | 相序继电器 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 56 | 安全回路继电器 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 57 | 门锁继电器 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 58 | 照明继电器 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 59 | 主接触器 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 60 | 主机编码器 | 与原厂一致 | 1 |  |
| 61 | 到站灯（层） | 与原厂一致 | 1 |  |
| 62 | 到站钟 | 与原厂一致 | 1 |  |