

山航青岛各园区UPS系统主机及电池新增升级采购清单

青岛各园区UPS系统主机及电池新增升级清单：

	安装位置
	设备型号
	数量

	山航青岛机库楼一楼大件库监控室
	UPS3KVA机头
	1台

	
	12V100AH蓄电池
	8块

	
	电池柜
	1个

	
	输入输出线缆、电池连线
	若干

	山航培训部2楼模拟机训练区
	UPS20KVA机头
	1台

	
	输入输出线缆
	若干

	山航青岛顶鹤酒店1楼弱电间
	UPS6KVA机头
	1台


青岛各园区UPS系统旧蓄电池更换清单：

	安装位置
	设备型号
	数量

	山航青岛丹顶鹤酒店9楼机房、丹顶鹤酒店1楼弱电间、山航青岛机务综合楼7楼弱电间、山航青岛货运1楼机房
	12V38AH蓄电池
	56块

	山航培训部1楼机房、培训部3楼CBT1机房、培训部5楼5021机房、山航青岛机务一楼监控室、山航青岛货运园区主机房
	12V100AH蓄电池
	88块

	山航青岛综合楼1楼监控室、6楼弱电间、地勤餐厅1楼弱电间、中心会议室弱电间、1号公寓6楼弱电间、2号公寓6楼弱电间、3号公寓7楼弱电间
	12V24AH蓄电池
	64块


