- 附件5 消防配件清单（包括但不限于以下清单内容 ）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65转80异径接口 | 镀锌通用型 | 个 | 1 |  |
| 2 | 消防水带连接口 | 通用型 | 个 | 1 |  |
| 3 | 有衬里水带 | 带捆扎 | 条 | 1 |  |
| 4 | 消防软管 | 带喷头 | 条 | 1 |  |
| 5 | 干粉灭火器 | 2kg | 个 |  |  |
| 6 | 干粉灭火器 | 4kg | 个 | 1 |  |
| 7 | 干粉灭火器 | 8kg | 个 |  |  |
| 8 | 二氧化碳灭火器 | 5kg | 个 | 1 |  |
| 9 | 水基型灭火器 | 5kg | 个 | 1 |  |
| 10 | 推车式灭火器 | 35kg | 个 | 1 |  |
| 11 | 光电感烟探测器 | 与主机配套 | 个 | 1 |  |
| 12 | 感温探测器 | 与主机配套 | 个 | 1 |  |
| 13 | 型手动报警按钮 | 与主机配套 | 个 | 1 |  |
| 14 | 编码型信号双输入模块 | 与主机配套 | 个 | 1 |  |
| 15 | 编码型单输入/单输出控制模块 | 与主机配套 | 个 | 1 |  |
| 16 | 总线消防广播模块 | 与主机配套 | 个 | 1 |  |
| 17 | 总线消防电话分机 | 与主机配套 | 个 | 1 |  |
| 18 | 备用电池（不含盒） | 与主机配套 | 个 | 1 |  |
| 19 | 主机主板 | 与主机配套 | 块 | 1 |  |
| 20 | 主机回路板 | 与主机配套 | 块 | 1 |  |
| 21 | 主机打印机 | 与主机配套 | 块 | 1 |  |
| 22 | 主机开关板 | 与主机配套 | 块 | 1 |  |
| 23 | 液晶屏 | 与主机配套 | 块 | 1 |  |
| 24 | CRT软件 | 与主机配套 | 套 | 1 |  |
| 25 | 总线消防电话接口模块 | 与主机配套 | 个 | 1 |  |
| 26 | 总线消防电话手柄 | 与主机配套 | 个 | 1 |  |
| 27 | 消防广播喇叭 | 与主机配套 | 个 | 1 |  |
| 28 | 应急疏散指示灯 | 与主机配套 | 个 | 1 |  |
| 29 | 探测器通用底座 | 与主机配套 | 个 | 1 |  |
| 30 | 蓄电池 | 与主机配套 | 个 | 1 |  |
| 31 | 消防栓按钮 | 与主机配套 | 个 | 1 |  |
| 32 | 温烟复合探测器 | 与主机配套 | 个 | 1 |  |
| 33 | 卷帘门控制箱 | 与主机配套 | 个 | 1 |  |
| 34 | 信号蝶阀 | 与主机配套 | 只 | 1 |  |
| 35 | 止回阀 | DN32 | 只 | 1 |  |
| 36 |  | DN40 | 只 | 1 |  |
| 37 |  | DN50 | 只 | 1 |  |
| 38 |  | DN65 | 只 | 1 |  |
| 39 | 单向阀 | DN32 | 只 | 1 |  |
| 40 |  | DN40 | 只 | 1 |  |
| 41 |  | DN50 | 只 | 1 |  |
| 42 |  | DN100 | 只 | 1 |  |
| 43 |  | DN200 | 只 | 1 |  |
| 44 | 闸阀 | DN50 | 只 | 1 |  |
| 45 |  | DN65 | 只 | 1 |  |
| 46 |  | DN150 | 只 | 1 |  |
| 47 |  | DN200 | 只 | 1 |  |
| 48 | 火灾声光报警器 | 海湾、利达、松江 | 个 | 1 |  |
| 49 | 镀锌钢管 （6米/根） | DN150 | 根 | 1 |  |
| 50 |  | DN125 | 根 | 1 |  |
| 51 |  | DN100 | 根 | 1 |  |
| 52 |  | DN80 | 根 | 1 |  |
| 53 |  | DN70 | 根 | 1 |  |
| 54 |  | DN50 | 根 | 1 |  |
| 55 |  | DN40 | 根 | 1 |  |
| 56 |  | DN32 | 根 | 1 |  |
| 57 |  | DN25 | 根 | 1 |  |
| 58 | 管道油漆 | DN25-150 | 米 | 1 |  |
| 59 | 卡箍 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 60 |  | DN100 | 个 | 1 |  |
| 61 |  | DN125 | 个 | 1 |  |
| 62 |  | DN150 | 个 | 1 |  |
| 63 | 管件90度弯头 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 64 |  | DN100 | 个 | 1 |  |
| 65 |  | DN125 | 个 | 1 |  |
| 66 |  | DN150 | 个 | 1 |  |
| 67 | 水流指示器 | 沟槽式DN150 | 个 | 1 |  |
| 68 |  | 沟槽式DN125 | 个 | 1 |  |
| 69 |  | 沟槽式DN100 | 个 | 1 |  |
| 70 | 湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 套 | 1 |  |
| 71 |  | ZSFZ-100 | 套 | 1 |  |
| 72 | 雨淋阀 | DN150 | 套 | 1 |  |
| 73 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 1 |  |
| 74 | 闸阀 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 75 |  | DN50 | 个 | 1 |  |
| 76 |  | DN25 | 个 | 1 |  |
| 77 | 伸缩软接头 | DN200 | 个 | 1 |  |
| 78 |  | DN150 | 个 | 1 |  |
| 79 |  | DN100 | 个 | 1 |  |
| 80 | 防火阀 | 与主机配套 | 个 | 1 |  |
| 81 | 洒水喷头 | 与主机配套 | 个 | 1 |  |
| 82 | 电接压力表 | 与主机配套 | 个 | 1 |  |
| 83 | 室外消火栓 | S100 | 个 | 1 |  |
| 84 |  | S150 | 个 | 1 |  |
| 85 | 室内消火栓 | SN65 | 个 | 1 |  |
| 86 |  | SN50 | 个 | 1 |  |
| 87 | 灭火器充装 | 国标现场匹配 | 公斤 | 1 |  |
| 88 | 双绞线 | 国标（RVS1.5） | 卷 | 1 |  |
| 89 | 电缆 | BV1.5mm² | 卷 | 1 |  |
| 90 |  | BV2mm² | 卷 | 1 |  |
| 91 |  | BV4mm² | 卷 | 1 |  |
| 92 |  | BV8mm² | 卷 | 1 |  |
| 93 |  | BV16mm² | 卷 | 1 |  |
| 94 | KBG管 | DN20 | 根 | 1 |  |
| 95 |  | DN32 | 根 | 1 |  |
| 96 | 消防器材检查卡 | 世安 | 盒（200张） | 1 |  |
| 97 | 紧急抢修工作人员 | 无 | 工 | 1 |  |